## Sheet1
汕头市用户水龙头水质监测信息公开表（ 2022 年第 三 季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 南澳县南澳中学 | 北面坑水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2022-08-30 | 微生物指标菌落总数、总大肠菌群，当总大肠菌群超标时需检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌；感官性状和一般化学指标色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮；毒理学指标砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐；消毒剂余量等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议烧开后饮用。
2 | 南澳县后宅镇中心小学 | 北面坑水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议烧开后饮用。
3 | 南澳县后宅镇中兴花园二期小区 | 黄花山水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议烧开后饮用。
4 | 南澳县后宅镇城西村用户 | 黄花山水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议烧开后饮用。
5 | 南澳县后宅镇前埔埕村用户 | 北面坑水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议烧开后饮用。
6 | 南澳县后宅镇龙地村用户 | 北面坑水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议烧开后饮用。
7 | 南澳县后宅镇羊屿村用户 | 北面坑水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议烧开后饮用。
8 | 南澳县后宅镇君悦大厦小区 | 黄花山水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议烧开后饮用。
9 | 南澳县后宅镇恒生府邸小区 | 北面坑水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议烧开后饮用。
10 | 南澳县后宅镇金泰华园小区 | 北面坑水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议烧开后饮用。
汕头市用户水龙头水质监测信息公开表（ 2022 年第三季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
11 | 南澳县后宅镇柏宝龙轩小区 | 北面坑水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2022-08-30 | 微生物指标菌落总数、总大肠菌群，当总大肠菌群超标时需检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌；感官性状和一般化学指标色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮；毒理学指标砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐；消毒剂余量等指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议烧开后饮用。
12 | 南澳县云澳镇云澳中学 | 云澳制水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议烧开后饮用。
13 | 南澳县云澳镇政府大院 | 云澳制水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议烧开后饮用。
14 | 南澳县云澳水电所大院 | 云澳制水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议烧开后饮用。
15 | 南澳县云澳镇中心小学旁用户 | 云澳制水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议烧开后饮用。
16 | 南澳县深澳后公路用户 | 深澳制水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议烧开后饮用。
17 | 南澳县深澳镇政府内 | 深澳制水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议烧开后饮用。
18 | 南澳县深澳正文小学 | 深澳制水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议烧开后饮用。
19 | 南澳县青澳碧海蓝天小区 | 云澳制水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议烧开后饮用。
20 | 南澳县青澳香湖湾小区 | 云澳制水厂 | 南澳县疾控中心 | 南澳县疾控中心 | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议烧开后饮用。